## Sheet1
规格
定电圧模式
变动率 | 电源变动率≤ 0.01% + 3mV负载变动率≤ 0.01% + 5mV (<10A)负载变动率≤ 0.02% + 5mV (≥10A)
涟波&噪声 | ≤ 2mVrms (5Hz ~ 1MHz)
恢复时间 | ≤ 100μS ( 负载改变50%, 最小负载0.5A )
输出范围 | 0~额定电压连续可调整
定电流模式
变动率 | 电源变动率≤ 0.2% + 3mA负载变动率 ≤ 0.2% + 3mA
涟波电流 | ≤ 5mArms (≤ 20A)≤ 20mArms (≤ 50A)≤ 100mArms (≤ 100A)
输出范围 | 0~额定电流连续可调整
表头
类型 | 3 1/2 位 0.5" LED显示
精度 | ± ( 读数的0.5% + 2位 )
绝缘
底座和接线端口 | 100MΩ 以上 (DC 1000V)
底座和交流电线 | 100MΩ 以上 (DC 1000V)
电源
AC120V±10%, 50/60Hz( AC 220V 或240V 需定制)